|  | Приложение № 1 к муниципальной программе энергосбережения В г. Канаш на 2010–2015 годы и на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Мероприятия Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Канаш Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года |

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования, тыс. рублей | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований |  | 2010 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | Разработка энергетического паспорта бюджетного учреждения, разработка энергосберегающих мероприятий |
|  |  |  | 2011 | 1 935 | 0 | 774 | 1 161 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 516 | 0 | 206 | 310 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 580 | 0 | 1 032 | 1 548 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 160 | 0 | 2 012 | 3 148 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение энергетического мониторинга использования тепловой и электрической энергии в бюджетных учреждений |  | 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 43 | 0 | 16 | 27 | 0 |  |
| 1.3 | Оснащение приборами учета бюджетных учреждений |  | 2010 | 4 795 | 0 | 0 | 4 795 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 795 | 0 | 0 | 4 795 | 0 |  |
| 1.4 | Повышение тепловой защиты зданий |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 11674,03 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 169 | 0 | 68 | 102 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 424 | 0 | 169 | 254 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 271 | 0 | 508 | 763 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 1 695 | 0 | 678 | 1 017 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 695 | 0 | 678 | 1 017 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 220 | 0 | 1 288 | 1 932 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 8 474 | 0 | 3 389 | 5 084 | 0 |  |
| 1.5 | Автоматизация потребления тепловой энергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 10268,4 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 169 | 0 | 85 | 85 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 424 | 0 | 169 | 254 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 271 | 0 | 508 | 762 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 1 694 | 0 | 678 | 1 017 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 694 | 0 | 678 | 1 017 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 219 | 0 | 1 288 | 1 931 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 8 471 | 0 | 3 405 | 5 066 | 0 |  |
| 1.6 | Повышение энергетической эффективности системы освещения |  | 2010 | 2 688 | 0 | 0 | 2 688 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 34268,94 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 10 751 | 0 | 5 376 | 5 376 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 13 439 | 0 | 5 376 | 8 063 | 0 |  |
| 1.7 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 224,03 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 45 | 0 | 18 | 27 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 90 | 0 | 36 | 54 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 90 | 0 | 36 | 54 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 90 | 0 | 36 | 54 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 578 | 0 | 231 | 347 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 903 | 0 | 361 | 542 | 0 |  |
| 1.8 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 145,62 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 43 | 0 | 17 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 43 | 0 | 17 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 43 | 0 | 17 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 275 | 0 | 110 | 165 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 430 | 0 | 172 | 258 | 0 |  |
| 1.9 | Заключение энергосервисных договоров |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3439,7 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 165 | 0 | 66 | 99 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 330 | 0 | 132 | 198 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 330 | 0 | 132 | 198 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 330 | 0 | 132 | 198 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 113 | 0 | 845 | 1 268 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 301 | 0 | 1 320 | 1 981 | 0 |  |
| 1.10 | Нормирование потерь при производстве и транспортировке тепловой, электрической энергии, а также реализация мероприятий по обеспечению фактических потерь на уровне установленных норм |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1719,85 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 83 | 0 | 33 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 165 | 0 | 66 | 99 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 165 | 0 | 66 | 99 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 165 | 0 | 66 | 99 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 056 | 0 | 423 | 634 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 651 | 0 | 660 | 990 | 0 |  |
| 1.11 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 2698,61 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 248 | 0 | 99 | 149 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 248 | 0 | 99 | 149 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 495 | 0 | 198 | 297 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 495 | 0 | 198 | 297 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 495 | 0 | 198 | 297 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 971 | 0 | 1 188 | 1 783 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 952 | 0 | 1 981 | 2 971 | 0 |  |
| 1.12 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 687,94 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 66 | 0 | 26 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 66 | 0 | 26 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 66 | 0 | 26 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 423 | 0 | 169 | 254 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 660 | 0 | 264 | 396 | 0 |  |
| 1.13 | Установка циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 412,76 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 40 | 0 | 16 | 24 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 40 | 0 | 16 | 24 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 40 | 0 | 16 | 24 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 254 | 0 | 101 | 152 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 396 | 0 | 158 | 238 | 0 |  |
| 1.14 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1513,6 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 688 | 0 | 275 | 413 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 752 | 0 | 1 101 | 1 651 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 440 | 0 | 1 376 | 2 064 | 0 |  |
| Всего по разделу 1 | 2010 | 7 616 | 0 | 0 | 7 616 | 0 |  |
|  | 2011 | 13 350 | 0 | 6 432 | 6 918 | 0 |  |
|  | 2012 | 1 982 | 0 | 793 | 1 189 | 0 |  |
|  | 2013 | 3 775 | 0 | 1 510 | 2 265 | 0 |  |
|  | 2014 | 4 622 | 0 | 1 849 | 2 773 | 0 |  |
|  | 2015 | 5 310 | 0 | 2 124 | 3 186 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 19 460 | 0 | 7 784 | 11 676 | 0 |  |
|  | Итого: | 56 114 | 0 | 20 491 | 35 623 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде |
| 2.1 | Проведение энергетического мониторинга объектов жилищного фонда |  | 2010 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 44 | 0 | 18 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 44 | 0 | 18 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 44 | 0 | 18 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 44 | 0 | 18 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 44 | 0 | 18 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 219 | 0 | 88 | 131 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 482 | 0 | 175 | 307 | 0 |  |
| 2.2 | Оснащение приборами учета |  | 2010 | 3 470 | 0 | 0 | 3 470 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 10 411 | 0 | 4 164 | 6 247 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 13 882 | 0 | 5 553 | 8 329 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 6 941 | 0 | 2 776 | 4 164 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 34 704 | 0 | 12 493 | 22 211 | 0 |  |
| 2.3 | Установка автоматической системы контроля и учета электроэнергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 362 | 0 | 145 | 217 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 362 | 0 | 145 | 217 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 362 | 0 | 145 | 217 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 723 | 0 | 289 | 434 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 723 | 0 | 289 | 434 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 4 700 | 0 | 1 880 | 2 820 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 7 230 | 0 | 2 892 | 4 338 | 0 |  |
| 2.4 | Проведение энергетических обследований |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка энергетического паспорта жилого многоквартирного дома |
|  |  |  | 2011 | 11 568 | 0 | 4 627 | 6 941 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 17 352 | 0 | 6 941 | 10 411 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 28 920 | 0 | 11 568 | 17 352 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 57 840 | 0 | 23 136 | 34 704 | 0 |  |
| 2.5 | Внедрение систем регулирования уровня потребления энергоресурсов |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 115101,6 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 2 410 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 6 025 | 0 | 2 410 | 3 615 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 18 075 | 0 | 7 230 | 10 845 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 24 100 | 0 | 9 640 | 14 460 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 24 100 | 0 | 9 640 | 14 460 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 45 790 | 0 | 18 316 | 27 474 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 120 500 | 0 | 48 441 | 72 059 | 0 |  |
| 2.6 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 29 | 0 | 14 | 14 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 72 | 0 | 29 | 43 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 145 | 0 | 58 | 87 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 289 | 0 | 116 | 174 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 289 | 0 | 116 | 174 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 622 | 0 | 249 | 373 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 446 | 0 | 581 | 865 | 0 |  |
| 2.7 | Повышение энергетической эффективности системы освещения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 17737,6 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 1 542 | 0 | 617 | 925 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 1 542 | 0 | 617 | 925 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 771 | 0 | 308 | 463 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 856 | 0 | 1 542 | 2 314 | 0 |  |
| 2.8 | Замена отопительных котлов в многоквартирных домах |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 16966,4 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 7 712 | 0 | 3 085 | 4 627 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 30 848 | 0 | 12 339 | 18 509 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 38 560 | 0 | 15 424 | 23 136 | 0 |  |
| 2.9 | Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 687,94 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 66 | 0 | 26 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 66 | 0 | 26 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 66 | 0 | 26 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 423 | 0 | 169 | 254 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 660 | 0 | 264 | 396 | 0 |  |
| 2.10 | Внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 412,76 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 40 | 0 | 16 | 24 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 40 | 0 | 16 | 24 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 40 | 0 | 16 | 24 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 254 | 0 | 101 | 152 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 396 | 0 | 158 | 238 | 0 |  |
| 2.11 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 2511,22 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 101 | 0 | 40 | 61 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 506 | 0 | 202 | 304 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 012 | 0 | 405 | 607 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 1 012 | 0 | 405 | 607 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 012 | 0 | 405 | 607 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 6 478 | 0 | 2 591 | 3 887 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 10 122 | 0 | 4 049 | 6 073 | 0 |  |
| Всего по разделу 2 | 2010 | 3514 | 0 | 0 | 3514 | 0 |  |
|  | 2011 | 26478 | 0 | 10835 | 15643 | 0 |  |
|  | 2012 | 39838 | 0 | 15935 | 23903 | 0 |  |
|  | 2013 | 56375 | 0 | 22550 | 33825 | 0 |  |
|  | 2014 | 26274 | 0 | 10510 | 15764 | 0 |  |
|  | 2015 | 33986 | 0 | 13594 | 20392 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 89333 | 0 | 35733 | 53600 | 0 |  |
|  | Итого: | 275 796 | 0 | 109 157 | 166 640 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе |
| 3.1 | Перевод двухтрансформаторных подстанций на однотрансформаторный режим работы |  | 2010 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | Экономический эффект от внедрения составит - 1277,04 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |
|  |  |  | 2012 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |
|  |  |  | 2013 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |
|  |  |  | 2014 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |
|  |  |  | 2015 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 |  |
|  |  |  | Итого: | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 |  |
| 3.2 | Обучение персонала предприятия на курсах и семинарах повышения квалификации по энергоэффективности производства |  | 2010 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | 2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | 2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | 2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |  |
|  |  |  | Итого: | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |  |
| 3.3 | Модернизация системы освещения производственных корпусов и наружного освещения на базе современных энергоэффективных светильников |  | 2010 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | Экономический эффект от внедрения составит - 14612,88 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 1 906 | 0 | 0 | 0 | 1 906 |  |
|  |  |  | 2012 | 1 906 | 0 | 0 | 0 | 1 906 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 906 | 0 | 0 | 0 | 1 906 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 353 | 0 | 0 | 0 | 6 353 |  |
| 3.4 | Внедрение системы автоматического регулирования электрической мощности энергоемкого оборудования |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 4606,23 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 |  |
|  |  |  | 2014 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 |  |
|  |  |  | 2015 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 906 | 0 | 0 | 0 | 1 906 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 765 | 0 | 0 | 0 | 4 765 |  |
| 3.5 | Строительство собственного источника теплоэнергии (газовая котельная) |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 21576,4 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | 3 808 |  |
|  |  |  | 2013 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | 3 808 |  |
|  |  |  | 2014 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | 3 808 |  |
|  |  |  | 2015 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | 3 808 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | 3 808 |  |
|  |  |  | Итого: | 19 038 | 0 | 0 | 0 | 19 038 |  |
| 3.6 | Замена теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжения |  | 2010 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | Экономический эффект от внедрения составит - 2048,03 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |
|  |  |  | 2012 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |
|  |  |  | 2013 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |
|  |  |  | 2014 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |
|  |  |  | 2015 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 1 442 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 173 | 0 | 0 | 0 | 3 173 |  |
| 3.7 | Приобретение и монтаж установок компенсации реактивной мощности |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 4627,41 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 1 721 | 0 | 0 | 0 | 1 721 |  |
|  |  |  | 2012 | 3 441 | 0 | 0 | 0 | 3 441 |  |
|  |  |  | 2013 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 2 581 |  |
|  |  |  | Итого: | 8 604 | 0 | 0 | 0 | 8 604 |  |
| 3.8 | Улучшение теплоизоляции наружных стен и крыш корпусов с завышенной теплоотдачей |  | 2010 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | Экономический эффект от внедрения составит - 2048,03 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |
|  |  |  | 2012 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |
|  |  |  | 2013 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |
|  |  |  | 2014 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |
|  |  |  | 2015 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 1 587 |  |
| 3.9 | Замена оборудования основного производства на менее энергоемкое |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 20330,96 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 12 707 | 0 | 0 | 0 | 12 707 |  |
|  |  |  | 2013 | 3 177 | 0 | 0 | 0 | 3 177 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 15 884 | 0 | 0 | 0 | 15 884 |  |
|  |  |  | Итого: | 31 767 | 0 | 0 | 0 | 31 767 |  |
| 3.10 | Автоматизация тепловых узлов |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 7310,59 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |  |
|  |  |  | 2012 | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |  |
|  |  |  | 2013 | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 1 904 |  |
| Всего по разделу 3 | 2010 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 1 145 |  |
|  | 2011 | 4 327 | 0 | 0 | 0 | 4 327 |  |
|  | 2012 | 22 753 | 0 | 0 | 0 | 22 753 |  |
|  | 2013 | 11 595 | 0 | 0 | 0 | 11 595 |  |
|  | 2014 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 5 271 |  |
|  | 2015 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 5 271 |  |
|  | 2016-2020 | 27 617 | 0 | 0 | 0 | 27 617 |  |
|  | Итого: | 77 978 | 0 | 0 | 0 | 77 978 |  |
| 4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 4.1 | Проведение энергетического обследования |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка энергетического паспорта жилого многоквартирного дома |
|  |  |  | 2011 | 77 | 0 | 31 | 46 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 232 | 0 | 93 | 139 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 464 | 0 | 186 | 279 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 774 | 0 | 310 | 464 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 548 | 0 | 619 | 929 | 0 |  |
| 4.2 | Проведение энергетического мониторинга |  | 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 43 | 0 | 16 | 27 | 0 |  |
| 4.3 | Снижение потерь в тепловых распределительных сетях |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 4521 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 226 | 0 | 90 | 136 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 452 | 0 | 181 | 271 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 452 | 0 | 181 | 271 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 452 | 0 | 181 | 271 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 452 | 0 | 181 | 271 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 487 | 0 | 995 | 1 492 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 521 | 0 | 1 808 | 2 713 | 0 |  |
| 4.4 | Внедрение когенерации электрической и тепловой энергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 6 000 | 0 | 2 400 | 3 600 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 6 000 | 0 | 2 400 | 3 600 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 12 000 | 0 | 4 800 | 7 200 | 0 |  |
| 4.5 | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявление и организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2011 | 52 | 0 | 26 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 103 | 0 | 41 | 62 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 103 | 0 | 41 | 62 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 258 | 0 | 108 | 150 | 0 |  |
| 4.6 | Использование типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3772 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 230 | 0 | 115 | 115 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 460 | 0 | 184 | 276 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 460 | 0 | 184 | 276 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 460 | 0 | 184 | 276 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 460 | 0 | 184 | 276 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 530 | 0 | 1 012 | 1 518 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 600 | 0 | 1 863 | 2 737 | 0 |  |
| 4.7 | Строительство модернизированных котельных на базе существующих ЦТП |  | 2010 | 40 800 | 0 | 0 | 12 240 | 28 560 |  |
|  |  |  | 2011 | 20 000 | 0 | 2 000 | 8 000 | 10 000 |  |
|  |  |  | 2012 | 20 000 | 0 | 2 000 | 8 000 | 10 000 |  |
|  |  |  | 2013 | 50 000 | 0 | 5 000 | 20 000 | 25 000 |  |
|  |  |  | 2014 | 40 000 | 0 | 4 000 | 16 000 | 20 000 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 170 800 | 0 | 13 000 | 64 240 | 93 560 |  |
| 4.8 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 17 940 | 0 | 7 176 | 10 764 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 41 860 | 0 | 16 744 | 25 116 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 59 800 | 0 | 23 920 | 35 880 | 0 |  |
| 4.9 | Внедрение систем автоматизации работы котельных |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3086,6 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 506 | 0 | 202 | 304 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 506 | 0 | 202 | 304 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 012 | 0 | 405 | 607 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 1 012 | 0 | 405 | 607 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 012 | 0 | 405 | 607 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 012 | 0 | 405 | 607 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 060 | 0 | 2 024 | 3 036 | 0 |  |
| 4.10 | Снижение потерь в электрических сетях |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1130,081724 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 60 | 0 | 24 | 36 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 120 | 0 | 48 | 72 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 120 | 0 | 48 | 72 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 120 | 0 | 48 | 72 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 120 | 0 | 48 | 72 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 661 | 0 | 264 | 397 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 202 | 0 | 481 | 721 | 0 |  |
| 4.11 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 158,67 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 19 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 19 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 19 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 19 | 0 | 8 | 12 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 106 | 0 | 43 | 64 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 194 | 0 | 77 | 116 | 0 |  |
| 4.12 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1497,32 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 365 | 0 | 146 | 219 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 548 | 0 | 219 | 329 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 730 | 0 | 292 | 438 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 183 | 0 | 73 | 110 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 826 | 0 | 730 | 1 096 | 0 |  |
| 4.13 | Реконструкция 2-х ниток водовода «Бахтиарово - Канаш» |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 25 000 | 0 | 7 500 | 5 000 | 12 500 |  |
|  |  |  | 2013 | 45 000 | 0 | 13 500 | 9 000 | 22 500 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 70 000 | 0 | 21 000 | 14 000 | 35 000 |  |
| 4.14 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы |  | 2010 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 10020 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 400 | 0 | 120 | 80 | 200 |  |
|  |  |  | 2012 | 1 175 | 0 | 353 | 235 | 588 |  |
|  |  |  | 2013 | 400 | 0 | 120 | 80 | 200 |  |
|  |  |  | 2014 | 400 | 0 | 120 | 80 | 200 |  |
|  |  |  | 2015 | 3 394 | 0 | 1 018 | 679 | 1 697 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 069 | 0 | 1 731 | 1 454 | 2 885 |  |
| 4.15 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 668,382 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 41 | 0 | 16 | 24 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 82 | 0 | 33 | 49 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 82 | 0 | 33 | 49 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 82 | 0 | 33 | 49 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 82 | 0 | 33 | 49 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 448 | 0 | 179 | 269 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 815 | 0 | 326 | 489 | 0 |  |
| 4.16 | Реконструкция существующих очистных сооружений с блоком доочистки |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 75 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 75 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |  |
| 4.17 | Проведение режимно-наладочных работ на котельном оборудовании |  | 2010 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 300 | 0 | 60 | 60 | 180 |  |
|  |  |  | 2012 | 613 | 0 | 123 | 123 | 368 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 183 | 283 | 548 |  |
| 4.18 | Внедрение и установка автоматизированных систем коммерческого и технологического учета тепла в котельных |  | 2010 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 2 234 | 0 | 447 | 447 | 1 340 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 734 | 0 | 447 | 947 | 1 340 |  |
| 4.19 | Перевод уличного освещения с вечернего на ночной период на улицах города (второстепенных улицах) |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 564,48 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 101 | 0 | 40 | 60 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 101 | 0 | 40 | 60 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 101 | 0 | 40 | 60 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 101 | 0 | 40 | 60 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 554 | 0 | 222 | 333 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 008 | 0 | 403 | 605 | 0 |  |
| Всего по разделу 4 | 2010 | 41 704 | 0 | 0 | 13 144 | 28 560 |  |
|  | 2011 | 99 555 | 0 | 18 303 | 24 531 | 56 720 |  |
|  | 2012 | 49 415 | 0 | 11 026 | 14 934 | 23 455 |  |
|  | 2013 | 98 948 | 0 | 20 039 | 31 209 | 47 700 |  |
|  | 2014 | 42 832 | 0 | 5 093 | 17 539 | 20 200 |  |
|  | 2015 | 29 584 | 0 | 11 494 | 16 393 | 1 697 |  |
|  | 2016-2020 | 56 452 | 0 | 22 581 | 33 871 | 0 |  |
|  | Итого: | 417 478 | 0 | 88 537 | 151 621 | 178 333 |  |
| 5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.1 | Информационное обеспечение населения в части энергосбережения в жилых домах |  | 2010 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 186 | 0 | 74 | 111 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 186 | 0 | 74 | 111 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 186 | 0 | 74 | 111 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 186 | 0 | 74 | 111 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 186 | 0 | 74 | 111 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 929 | 0 | 372 | 557 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 044 | 0 | 743 | 1 301 | 0 |  |
| 5.2 | Обучение специалистов в области энергосбережения |  | 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 41 | 0 | 17 | 25 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 116 | 0 | 46 | 70 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 256 | 0 | 100 | 155 | 0 |  |
| 5.3 | Пропаганда энергосберегающих мероприятий |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 149 | 0 | 59 | 89 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 149 | 0 | 59 | 89 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 149 | 0 | 59 | 89 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 149 | 0 | 59 | 89 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 297 | 0 | 119 | 178 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 743 | 0 | 297 | 446 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 635 | 0 | 654 | 981 | 0 |  |
| 5.4 | Информационная поддержка программы энергосбережения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 84 | 0 | 33 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 84 | 0 | 33 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 84 | 0 | 33 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 84 | 0 | 33 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 167 | 0 | 67 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 418 | 0 | 167 | 251 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 920 | 0 | 368 | 552 | 0 |  |
| Всего по разделу 5 | 2010 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 |  |
|  | 2011 | 441 | 0 | 177 | 265 | 0 |  |
|  | 2012 | 441 | 0 | 177 | 265 | 0 |  |
|  | 2013 | 441 | 0 | 177 | 265 | 0 |  |
|  | 2014 | 441 | 0 | 177 | 265 | 0 |  |
|  | 2015 | 692 | 0 | 277 | 415 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 2 207 | 0 | 883 | 1 324 | 0 |  |
|  | Итого: | 4 855 | 0 | 1 865 | 2 989 | 0 |  |
| 6. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
| 6.1 | Использование вторичных отходов производства для производства электрической и тепловой энергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 561 | 0 | 224 | 337 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 122 | 0 | 449 | 673 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 928 | 0 | 1 571 | 2 357 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 611 | 0 | 2 245 | 3 367 | 0 |  |
| Всего по разделу 6 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 561 | 0 | 224 | 337 | 0 |  |
|  | 2015 | 1 122 | 0 | 449 | 673 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 3 928 | 0 | 1 571 | 2 357 | 0 |  |
|  | Итого: | 5 611 | 0 | 2 245 | 3 367 | 0 |  |
| Всего по ПРОГРАММЕ: | 2010 | 54 170 | 0 | 0 | 24 465 | 29 705 |  |
|  | 2011 | 144 151 | 0 | 35 747 | 47 357 | 61 048 |  |
|  | 2012 | 114 428 | 0 | 27 930 | 40 290 | 46 208 |  |
|  | 2013 | 171 133 | 0 | 44 276 | 67 563 | 59 295 |  |
|  | 2014 | 80 002 | 0 | 17 852 | 36 679 | 25 471 |  |
|  | 2015 | 75 964 | 0 | 27 938 | 41 059 | 6 968 |  |
|  | 2016-2020 | 198 996 | 0 | 68 552 | 102 827 | 27 617 |  |
|  | Итого: | 837 832 | 0 | 222 295 | 360 240 | 256 311 |  |